TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHIROOF

Cobertura transitável Nophadrain

Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades

Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archiroof e coincidem com os das fichas técnicas e da calculadora archiroof. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.

1. Memória descritiva

Texto justificativo para integrar na memória descritiva do projeto de arquitetura ou de arquitetura paisagista.

Solução

Prevê-se uma cobertura transitável sobre laje, com uma área de [ ] m², com pavimento modular sobre camada de assentamento, sistema de drenagem com filtro tecido e camada de deslizamento, para a classe de carga [N1 peões | N2 automóveis ligeiros | N3 veículos pesados, incluindo acesso de bombeiros]. Os canteiros integrados no pavimento seguem os textos de especificação da cobertura semi-intensiva ou intensiva.

Constituição

De cima para baixo:

Pavimento modular (≥ 40 mm, N1) a ≥ 110 mm (N2): lajetas, blocos ou lajes de grande formato, com pendente mínima de 2 % (peões) ou 2,5 % (veículos).

Camada de assentamento (30 a 50 mm): seixo rolado ou areia britada, não compactada.

Drenagem com filtro tecido (12,5 mm): núcleo de 700 a 1200 kPa, consoante a classe de carga, com filtro tecido monofilamento. Produto de referência: ND 220 (N1), ND 620 (N2), ND 620hd (N3).

Camada de deslizamento (0,2 a 1 mm): impede a transmissão das forças de travagem e viragem à impermeabilização. Produto de referência: ND TGF-20 ou ND TSF-100.

Impermeabilização: qualquer sistema, betuminoso, PVC, EPDM ou líquido. Resistente a raízes, ou complementado com barreira antirraiz.

Laje de cobertura: suporte estrutural, com pendente de 2 % ou mais.

O sistema aplica-se sobre qualquer impermeabilização (betuminosa, PVC, EPDM, líquida), resistente a raízes ou com barreira antirraiz. A impermeabilização, os seus remates e o respetivo ensaio são objeto de capítulo próprio do projeto e não fazem parte deste texto.

Classes de carga

| Classe | Drenagem | Deslizamento | Pavimento mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| N1: peões | ND 220 | ND TGF-20 | ≥ 40 mm |
| N2: automóveis ligeiros | ND 620 | ND TSF-100 | ≥ 110 mm |
| N3: veículos pesados | ND 620hd | ND TSF-100 | ≥ 110 mm |

Pesos indicativos do sistema, a confirmar no projeto com o pavimento escolhido: N1, peões: desde ≈ 138 kg/m²; N2, automóveis: desde ≈ 314 kg/m²; N3, pesados: desde ≈ 620 kg/m². Inclinação da laje: 1–5°.

O peso entra no cálculo estrutural com as sobrecargas de utilização e de tráfego da classe adotada (NP EN 1991-1-1).

Drenagem e pendentes

Pendente mínima do pavimento: 2 % (peões) ou 2,5 % (veículos). A água infiltra-se pelas juntas e escoa no plano do sistema de drenagem até aos ralos. A capacidade de drenagem no plano exigida calcula-se por q' = A × C × r / L, em que A é a área a drenar (m²), C o coeficiente de escoamento, r a intensidade da chuvada de projeto (l/(s·m²)) e L o comprimento do bordo para onde a água escoa (m). A intensidade da chuvada de projeto resulta das curvas intensidade-duração-frequência do Decreto Regulamentar n.º 23/95 (Anexo IX), para a região pluviométrica do local (A, B ou C, incluindo as Regiões Autónomas) e o período de retorno adotado.

Ensaios do sistema

Os sistemas Nophadrain para veículos foram ensaiados com cargas móveis na Universidade Técnica de Munique, com relatório disponível a pedido.

Manutenção

Limpeza das grelhas, caleiras e ralos e verificação das juntas do pavimento. O pavimento modular permite reparações localizadas.

Síntese

Cobertura transitável Nophadrain para a classe de carga [N1 | N2 | N3], com camada de deslizamento [ND TGF-20 | ND TSF-100], sistema de drenagem com filtro tecido [ND 220 | ND 620 | ND 620hd | ND 600sv], camada de assentamento de 30 a 50 mm e pavimento modular com [ ] mm, em [ ] m².

2. Caderno de encargos

Todos os artigos incluem o fornecimento, o transporte, a colocação e os trabalhos acessórios necessários.

Artigo [n.º] · Camada de deslizamento

[Opção A · classe N1, ND TGF-20]

Descrição. Fornecimento e colocação de película de separação e deslizamento do tipo ND TGF-20 da Nophadrain, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, em polietileno reciclado de baixa densidade (LDPE modificado), com 0,2 mm de espessura, sobre a impermeabilização, para impedir a transmissão de esforços horizontais à impermeabilização. Sobreposições de acordo com as instruções do fabricante.

Quadro de desempenho exigido. A camada cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Espessura | ≥ 0,2 mm | — | Ficha técnica do fabricante |
| Massa por unidade de área | ≥ 175 g/m² | — | Ficha técnica do fabricante |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

[Opção B · classes N2 e N3, ND TSF-100]

Descrição. Fornecimento e colocação de folha de deslizamento e proteção do tipo ND TSF-100 da Nophadrain, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, em polietileno de alta densidade (HDPE modificado), com 1 mm de espessura, sobre a impermeabilização, para impedir a transmissão das forças de travagem e viragem à impermeabilização. Sobreposições de acordo com as instruções do fabricante.

Quadro de desempenho exigido. A camada cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Espessura | ≥ 1 mm | — | Ficha técnica do fabricante |
| Massa por unidade de área | ≥ 946 g/m² | — | Ficha técnica do fabricante |
| Benefício de proteção a longo prazo sobre barreiras geossintéticas | ensaiado | EN 13719 | Relatório de ensaio |
| Comportamento sob tráfego simulado | ensaiado | — | Relatório de ensaio (Universidade Técnica de Munique) |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Artigo [n.º] · Sistema de drenagem com filtro tecido

[Opção A · ND 220, classe N1 (peões)]

Descrição. Fornecimento e colocação, sobre a camada de deslizamento, de sistema de drenagem ND 220 da Nophadrain, para a classe de carga N1 (peões): núcleo alveolar em HIPS, filtro em geotêxtil de PP/PE e altura de construção de 12,5 mm, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, incluindo sobreposições, cortes, remates junto de ralos, caixas de inspeção e bordos.

Quadro de desempenho exigido. O sistema de drenagem cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcação CE e declaração de desempenho | obrigatórias | EN 13252 | Declaração de desempenho |
| Resistência à compressão | ≥ 700 kPa | EN ISO 25619-2 | Declaração de desempenho (DoP220-007) ou relatório de ensaio |
| Capacidade de drenagem no plano, i = 1, a 20 kPa | ≥ 5,29 l/(s·m) | EN ISO 12958 | Declaração de desempenho (DoP220-007) ou relatório de ensaio |
| Capacidade de drenagem no plano, pendente de 2 %, 100 kPa (cobertura transitável pedonal) | ≥ 0,44 l/(s·m) | EN ISO 12958 | Declaração de desempenho (DoP220-007) ou relatório de ensaio |
| Capacidade de drenagem no plano, com a pendente do projeto e a carga de tráfego de peões | ≥ [valor calculado] l/(s·m) | EN ISO 12958 | Declaração de desempenho (DoP220-007) ou relatório de ensaio |
| Abertura de filtração O90 do geotêxtil filtrante | ≤ 150 µm | EN ISO 12956 | Declaração de desempenho (DoP220-007) ou relatório de ensaio |
| Permeabilidade à água H50 do geotêxtil filtrante | ≥ 100 mm/s | EN ISO 11058 | Declaração de desempenho (DoP220-007) ou relatório de ensaio |
| Resistência ao punçoamento estático CBR do geotêxtil filtrante | ≥ 1,5 kN | EN ISO 12236 | Declaração de desempenho (DoP220-007) ou relatório de ensaio |
| Resistência à tração do geotêxtil filtrante (DM/DT) | ≥ 8/8 kN/m | EN ISO 10319 | Declaração de desempenho (DoP220-007) ou relatório de ensaio |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

[Opção B · ND 620, classe N2 (automóveis ligeiros)]

Descrição. Fornecimento e colocação, sobre a camada de deslizamento, de sistema de drenagem ND 620 da Nophadrain, para a classe de carga N2 (automóveis ligeiros): núcleo alveolar em HIPS, filtro em geotêxtil de PP (tecido) e altura de construção de 12,5 mm, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, incluindo sobreposições, cortes, remates junto de ralos, caixas de inspeção e bordos.

Quadro de desempenho exigido. O sistema de drenagem cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcação CE e declaração de desempenho | obrigatórias | EN 13252 | Declaração de desempenho |
| Resistência à compressão | ≥ 900 kPa | EN ISO 25619-2 | Declaração de desempenho (DoP620-006) ou relatório de ensaio |
| Capacidade de drenagem no plano, i = 1, a 20 kPa | ≥ 5,27 l/(s·m) | EN ISO 12958 | Declaração de desempenho (DoP620-006) ou relatório de ensaio |
| Capacidade de drenagem no plano, pendente de 2 %, 200 kPa (cobertura de estacionamento) | ≥ 0,44 l/(s·m) | EN ISO 12958 | Declaração de desempenho (DoP620-006) ou relatório de ensaio |
| Capacidade de drenagem no plano, com a pendente do projeto e a carga de tráfego de automóveis ligeiros | ≥ [valor calculado] l/(s·m) | EN ISO 12958 | Declaração de desempenho (DoP620-006) ou relatório de ensaio |
| Abertura de filtração O90 do geotêxtil filtrante | ≤ 187 µm | EN ISO 12956 | Declaração de desempenho (DoP620-006) ou relatório de ensaio |
| Permeabilidade à água H50 do geotêxtil filtrante | ≥ 44 mm/s | EN ISO 11058 | Declaração de desempenho (DoP620-006) ou relatório de ensaio |
| Resistência ao punçoamento estático CBR do geotêxtil filtrante | ≥ 4 kN | EN ISO 12236 | Declaração de desempenho (DoP620-006) ou relatório de ensaio |
| Resistência à tração do geotêxtil filtrante (DM/DT) | ≥ 44/52 kN/m | EN ISO 10319 | Declaração de desempenho (DoP620-006) ou relatório de ensaio |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

[Opção C · ND 620hd, classe N3 (veículos pesados)]

Descrição. Fornecimento e colocação, sobre a camada de deslizamento, de sistema de drenagem ND 620hd da Nophadrain, para a classe de carga N3 (veículos pesados): núcleo alveolar em HIPS, filtro em geotêxtil de PP (tecido) e altura de construção de 12,5 mm, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, incluindo sobreposições, cortes, remates junto de ralos, caixas de inspeção e bordos.

Quadro de desempenho exigido. O sistema de drenagem cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcação CE e declaração de desempenho | obrigatórias | EN 13252 | Declaração de desempenho |
| Resistência à compressão | ≥ 1 200 kPa | EN ISO 25619-2 | Declaração de desempenho (DoP620hd-007) ou relatório de ensaio |
| Capacidade de drenagem no plano, i = 1, a 20 kPa | ≥ 5,36 l/(s·m) | EN ISO 12958 | Declaração de desempenho (DoP620hd-007) ou relatório de ensaio |
| Capacidade de drenagem no plano, pendente de 2 %, 200 kPa (cobertura de estacionamento) | ≥ 0,47 l/(s·m) | EN ISO 12958 | Declaração de desempenho (DoP620hd-007) ou relatório de ensaio |
| Capacidade de drenagem no plano, com a pendente do projeto e a carga de tráfego de veículos pesados | ≥ [valor calculado] l/(s·m) | EN ISO 12958 | Declaração de desempenho (DoP620hd-007) ou relatório de ensaio |
| Abertura de filtração O90 do geotêxtil filtrante | ≤ 187 µm | EN ISO 12956 | Declaração de desempenho (DoP620hd-007) ou relatório de ensaio |
| Permeabilidade à água H50 do geotêxtil filtrante | ≥ 44 mm/s | EN ISO 11058 | Declaração de desempenho (DoP620hd-007) ou relatório de ensaio |
| Resistência ao punçoamento estático CBR do geotêxtil filtrante | ≥ 4 kN | EN ISO 12236 | Declaração de desempenho (DoP620hd-007) ou relatório de ensaio |
| Resistência à tração do geotêxtil filtrante (DM/DT) | ≥ 44/52 kN/m | EN ISO 10319 | Declaração de desempenho (DoP620hd-007) ou relatório de ensaio |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

[Opção D · ND 600sv, cobertura invertida com tráfego de automóveis]

Descrição. Fornecimento e colocação, sobre o isolamento térmico da cobertura invertida, de sistema de drenagem ND 600sv da Nophadrain, de núcleo perfurado, para coberturas invertidas: núcleo alveolar em HIPS, filtro em geotêxtil de PP (tecido) e altura de construção de 13 mm, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, incluindo sobreposições, cortes, remates junto de ralos, caixas de inspeção e bordos.

Quadro de desempenho exigido. O sistema de drenagem cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcação CE e declaração de desempenho | obrigatórias | EN 13252 | Declaração de desempenho |
| Resistência à compressão | ≥ 900 kPa | EN ISO 25619-2 | Declaração de desempenho (DoP600sv-008) ou relatório de ensaio |
| Capacidade de drenagem no plano, i = 1, a 20 kPa | ≥ 5,27 l/(s·m) | EN ISO 12958 | Declaração de desempenho (DoP600sv-008) ou relatório de ensaio |
| Capacidade de drenagem no plano, pendente de 2 %, 200 kPa (cobertura de estacionamento) | ≥ 0,44 l/(s·m) | EN ISO 12958 | Declaração de desempenho (DoP600sv-008) ou relatório de ensaio |
| Capacidade de drenagem no plano, com a pendente do projeto e a carga de tráfego de automóveis | ≥ [valor calculado] l/(s·m) | EN ISO 12958 | Declaração de desempenho (DoP600sv-008) ou relatório de ensaio |
| Abertura de filtração O90 do geotêxtil filtrante | ≤ 180 µm | EN ISO 12956 | Declaração de desempenho (DoP600sv-008) ou relatório de ensaio |
| Permeabilidade à água H50 do geotêxtil filtrante | ≥ 40 mm/s | EN ISO 11058 | Declaração de desempenho (DoP600sv-008) ou relatório de ensaio |
| Resistência ao punçoamento estático CBR do geotêxtil filtrante | ≥ 5 kN | EN ISO 12236 | Declaração de desempenho (DoP600sv-008) ou relatório de ensaio |
| Resistência à tração do geotêxtil filtrante (DM/DT) | ≥ 50/40 kN/m | EN ISO 10319 | Declaração de desempenho (DoP600sv-008) ou relatório de ensaio |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Artigo [n.º] · Camada de assentamento

Descrição. Camada de assentamento em seixo rolado ou areia britada, não compactada, com 30 a 50 mm de espessura e granulometria [ ] mm, regularizada.

Artigo [n.º] · Pavimento modular

Descrição. Pavimento modular de [lajetas | blocos | lajes de grande formato] em [material], com espessura mínima de [40 mm (N1) | 110 mm (N2) | 110 mm (N3)], com juntas abertas para a infiltração da água, assente na camada de assentamento, com pendente mínima de 2 % (peões) ou 2,5 % (veículos). Resistência e dimensões das peças: [ ], segundo a classe de carga.

Disposições comuns

Execução. Os trabalhos seguem as instruções do fabricante e o Guia Técnico da ANCV. Os materiais armazenam-se protegidos e os produtos sintéticos ficam cobertos pelas camadas seguintes no prazo indicado na respetiva ficha técnica. Não se circula com cargas sobre as camadas já colocadas sem proteção. Os veículos de obra não circulam sobre o sistema antes de o pavimento estar concluído.

Ensaios e verificações

Antes da camada de assentamento: verificação da continuidade da camada de deslizamento e do sistema de drenagem, das sobreposições e dos remates junto dos ralos e das soleiras.

Pendentes e planeza do pavimento acabado; funcionamento dos ralos e das grelhas.

Receção. Verificação, com a fiscalização, das camadas executadas, das guias de remessa e dos lotes, das pendentes, das juntas e dos ralos.

Garantias. As do fabricante para os produtos; as do empreiteiro para a execução, nos termos legais.

Documentação. Fichas técnicas e declarações de desempenho dos sistemas de drenagem, ficha do pavimento e relatório de ensaio com cargas móveis, quando pedido.

3. Mapa de quantidades

Capítulo: Coberturas · Cobertura transitável.

Critério de medição: camadas e pavimento por área (m²); ralos, grelhas e caixas por unidade (un.).

| Art. | Designação | Un. | Qt. |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] | Camada de deslizamento [ND TGF-20 ¦ ND TSF-100], ou equivalente | m² | [ ] |
| [ ] | Sistema de drenagem com filtro tecido [ND 220 ¦ ND 620 ¦ ND 620hd ¦ ND 600sv], ou equivalente, classe [N1 ¦ N2 ¦ N3], conforme caderno de encargos | m² | [ ] |
| [ ] | Camada de assentamento, 30 a 50 mm | m² | [ ] |
| [ ] | Pavimento modular [tipo], [ ] mm, conforme caderno de encargos | m² | [ ] |
| [ ] | Grelha ou caixa de inspeção sobre ralo | un. | [ ] |

A impermeabilização mede-se no capítulo próprio. Áreas medidas em projeção horizontal, sem descontar vãos inferiores a [1] m².

Valores das fichas técnicas Nophadrain publicadas pela archiroof, das páginas de soluções e da calculadora archiroof. Os valores declarados são os do fabricante e podem ser alterados por ele; a versão em vigor confirma-se antes de prescrever. Espessuras de substrato, pendentes, faixas sem vegetação, rega, cargas da vegetação e lastro contra o vento: Guia Técnico da Associação Nacional de Coberturas Verdes (ANCV), com os quadros 14 (segundo as Diretrizes FLL, 2018) e 15 (segundo a NTJ 11C, 2012).